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	Внеплановая 
	Главное управление МЧС России по Оренбургской области
	исполнения ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»..
	 Населенный пункт с.Херсоновка, входящий в состав  муниципального образования Крючковский сельсовет, не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения, выполненными в соответствии с требованиями нормативных  документов в области пожарной безопасности.  
На территории населенного пункта отсутствует водопровод, пожарные резервуары и водные объекты. Имеющаяся скважина с насосом не покрывает необходимую потребность в источниках наружного противопожарного водоснабжения
Выдано предписание №15/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
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Сроки  проверки  Т ип  проверки  О рган  к онтроля  Цель/ причины  Выявленные нарушения / результат проверки  

17 .0 5 .202 3  В неплановая   Главное  управление МЧС  России по  Оренбургской  област и  исполнения ст. 19   Федерального закона от  21 декабря 1994 года  №69 - ФЗ «О пожарной   безопасности». .    На селенный пункт   с . Х ерсоновка , входящ ий   в состав    муниципального  образования  Крючковский сельсовет, не обеспечен  источниками наружного   противопожарного водоснабжения, выполненными в соответствии с  требованиями нормативных  документов в области пожарной безопасности.     На территории   населенного пункта отсутствует водопровод, пожарные  резервуары и водные объекты. Имеющаяся скважина с насосом не  покрывает необходимую потребность в  и сточниках  наружного   противопожарного водоснабжения   Выдано предписание   №15/1/1 об устранении нарушений обязательных  требований пожарной безопасности .    

 

