	Сроки проверки
	Тип проверки
	Орган контроля
	Цель/ причины
	Выявленные нарушения/ результат проверки

	14.07.2022
	Внеплановая 
	Главное управление МЧС России по Оренбургской области
	исполнения ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности»..
	. На территории сельского поселения муниципального образования с.Херсоновка недостаточное количество водоисточников для целей наружного пожаротушения в количестве из расчёта 1 водоисточник на радиус действия 200 м. (по ул. Озерная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Центральная, пер.Тупиковый). Имеющийся 1 пожарный гидрант не охватывает всю территорию населенного пункта и объекты населенного пункта. В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 тыс. чел при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов). 2. Время прибытия первого подразделения пожарной охраны на территорию населенного пункта Херсоновка превышает 20 минут./ Выдано предписание.



	11.05.2022
	внеплановая
	Главное управление МЧС России по Оренбургской области, Заместитель начальника ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам- Сухова Юлия Григорьевна
	Проверка исполнения поручения Президента России, в соответствии с протоколом оперативного совещания Совета Безопасности РФ по вопросу «О дополнительных мерах по повышению пожарной безопасности и снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период» от 19.01.2022, утверждённого Президентом РФ от 27.01.2022 № Пр-195 проверка соблюдения муниципальным образованием Крючковский сельсовет Беляевского района Оренбургской области требований пожарной безопасности. 
	На территории сельского поселения муниципального образования с. Херсоновка недостаточное количество водоисточников для целей наружного пожаротушения в количестве из расчёта 1 водоисточник на радиус действия 200 м. (по ул. Озерная, ул. Школьная, ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Центральная, пер. Тупиковый) имеющийся 1 пожарный гидрант не охватывает всю территорию населенного пункта и объекты населённого пункта ; Время прибытия первого пожарного подразделения на территорию населенного пункта превышает 20 минут; Не организована очистка территории населенного пункта от сухой растительности, порубочных остатков, горючих отходов, мусора в районе ул. Комсомольская 9, 13 ; В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенного пункта с. Херсоновка, предусмотренная противопожарная минерализованная полоса, выполнена шириной менее 10 метров. (фактически – от 7 м. до 8 м.)/ составлен протокол об АП, предписание 14/1

	01.02.2022
	Плановая, выездная
	Западно-Уральское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору/ Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Солодкий К.А. 
	Федеральный государственный энергетический надзор соблюдения ст. 291 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ;

 ст41 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ; проверка соблюдения обязательных требований в области энергетической безопасности и энергосбережения
	Составлен протокол №34-216-45 об административном правонарушении и Предписание об устранении выявленных нарушений

	
	
	
	
	


